ZAGADNIENIA

DO OPRACOWANIA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

W PROJEKCIE TECHNICZNYM

1. Lokalizacja i charakterystyka obiektu.

a)	lokalizacja,

b)	powierzchnia obiektu, wysokość i liczba kondygnacji,

c)	odległość od obiektów sąsiadujących oraz, ich opis techniczny,

d)	oddzielenia ppoż. pomiędzy budynkami i strefami pożarowymi.

2. Charakterystyka występujących zagrożeń.

a)	parametry pożarowe występujących substancji palnych,

b)	kategoria zagrożenia wybuchem, pomieszczeń oraz, przestrzeni zewnętrznych,

c)	kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach i na

każdej kondygnacji.

3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego, wyliczenia dla (budynków – PM i IN).

a)	kondygnacji podziemnych (piwnice),

b)	kondygnacji nadziemnych (jako odrębnych stref pożarowych),

c)	stref pożarowych.

d)	gęstość obciążenia ogniowego.

4. Wymagana i projektowana klasa:

a)	odporności pożarowej budynku,

b)	odporności ogniowej elementów (ścian, słupów, belek).

5. Stopień rozprzestrzeniania ognia ze względu na stosowanie:

a)	elementów budowlanych,

b)	wystroju wnętrza,

c)	składowanie materiałów.

6. Podział na strefy pożarowe obiektu - oddzielenia:

a)	poziome,

b)	pionowe,

c)	pomieszczeń zagrożonych wybuchem,

d)	części zaliczonych do ZL od części o innym przeznaczeniu (np.: obciążeniu ogniowym).

7. Zabezpieczenia pomieszczeń zagrożonych wybuchem:

a)	powierzchnie przeciwwybuchowe,

b)	klapy. przepony,

c)	lekkie dachy.

8. Warunki ewakuacji:

a)	ilość osób do ewakuacji (w pomieszczeniach .......... na kondygnacji ............ ogółem .......),

b)	wydzielenie dróg ewakuacyjnych, odporność ogniowa obudowy dróg ewakuacyjnych,

c)	długość przejść w pomieszczeniu, ilość oraz, długość dojść, a także szerokość dróg i wyjść

ewakuacyjnych, wydzielanie klatek schodowych, szybów windowych,

d)	ilość i kierunek otwierania drzwi służących ewakuacji,

e)	zapasowe wyjścia,

f)	oznakowanie pomieszczeń, dróg i wyjść służących ewakuacji oraz, urządzeń pożarniczych,

g)	oświetlenie ewakuacyjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne), oraz przeszkodowe,

9. Dobór, wymogi i zakres stosowania urządzeń oddymiania :

a)	klatek schodowych,

b)	poziomych dróg ewakuacyjnych,

c)	pomieszczeń.

10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych :

a)	instalacja sygnalizacyjno-alarmowa,

b)	stałe i półstałe urządzenia gaśnicze, wymagania, jakie i gdzie, c) urządzenia przeciwwłamaniowe i 			monitoring.

11. Dobór instalacji i urządzeń elektroenergetycznych:

a)	osprzętu (rodzaje obudów, typów, itp.),

b)	lokalizacja wyłączników, gniazd. puszek rozgałęźnych,

c)	zabezpieczenie instalacji i przejść,

d)	wyłączenie po pracy dopływu prądu

12. Zabezpieczenie instalacji urządzeń ogrzewczych:

a)	dobór systemu ogrzewania,

b)	dobór urządzeń ogrzewczych oraz określenie temperatury ich powierzchni zewnętrznych,

c)	odległość urządzeń i lic przewodów dymowych od materiałów palnych,

d)	konserwacja-czyszczenie.

13. Dobór systemu oraz urządzeń i instalacji wentylacyjnych:

a)	wybór systemu wentylacji (grawitacyjna - mechaniczna), jego skuteczność,

b)	dobór wydajności (powierzchni otworów) wentylacji do wymaganej krotności wymiany,

powietrza,

c)	poprawność doboru obiegu powietrza w wentylowanym pomieszczeniu (lokalizacja czerpni i

wyrzutni powietrza w pomieszczeniu),

d)	dobór urządzeń wentylacji mechanicznej do występującego zagrożenia wybuchem,

e)	stosowanie uzależnień i blokad,

f)	odległość nieizolowanych przewodów od materiałów palnych.

14. Sposób zabezpieczenia instalacji gazowej:

a)	poprawność zamontowania zaworu głównego gazu, jego lokalizacja i oznakowanie,

b)	poprawność prowadzenia instalacji gazowej w budynku.

15. Zabezpieczenie budynków instalacją piorunochronną

a)	dobór sposobu ochrony odgromowej (rodzaj),

b)	poprawność przyjętej podziałki zwodów poziomych i pionowych wraz uziemieniami

stosownie do rodzaju zastosowanej ochrony odgromowej,

c)	wykonanie. koordynacja z innymi instalacjami,

d)	badania i konserwacja.

16. Zabezpieczenie odprowadzanych ścieków - kanalizacji:

a)	opis zagrożenia występującego od odprowadzanych ścieków,

b)	stosowane zabezpieczenia na przewodach ściekowych ( separatory, łapacze oleju),

c)	lokalizacja urządzeń do separacji produktów w stosunku do innych obiektów.

17. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń technologicznych przed niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu:

a)	opis procesu technologicznego i zagrożenia pożarowego,

b)	charakterystyka stosowanych substancji i materiałów,

c)	warunki bezpieczeństwa pożarowego i przeciwwybuchowego (wymagania, instrukcje).

18. Zabezpieczenie przeciwwybuchowe instalacji i urządzeń :

a)	gazowych,

b)	grzejnych,

c)	wybuchowych,

d)	innych stwarzających zagrożenie pożarowe.

19. Zaopatrzenie obiektów w środki gaśnicze:

a)	sieć hydrantów wewnętrznych, ilość rozmieszczenie, sposób zasilania,

b)	gaśnice, ilość, rozmieszczenie i rodzaj,

c)	zasady konserwacji.

20. Wyposażenie obiektu w urządzenia ratownicze :

a)	rodzaj wymaganych urządzeń ratowniczych,

b)	jego rozmieszczenie.

21. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia:

a)	obliczenie zapotrzebowania wody do zewnętrznego gaszenia pożary oraz jego pokrycie ze źródeł 			lokalnych,

b)	sposób uzupełnienia występujących niedoborów wymaganego zaopatrzenia wodnego.

22. Drogi pożarowe, dojazd i dostęp do budynków i urządzeń technologicznych

a)	szerokość dróg (w świetle i szerokość jezdni),

b)	wytrzymałość,

c)	odległość od budynku,

d)	wielkość prześwitu pod estakadami i wiaduktami.